## Slide 1: 手持机单点定位精度分析

## Slide 2: 纲要
实验目的
  进一步熟悉LT40手持GPS接收机的使用。
  熟悉数据字典的创建与使用
  采集单点定位数据并分析其精度。
实验设备
  LT手持GPS接收机
实验内容与步骤
Notes: Android 云图3.1-11038下载地址：http://www.huace.cn/technology/downfile?id=523

## Slide 3: 实验内容与步骤
点采集要求与位置说明
进行单点定位室外数据采集
数据导出
精度分析

## Slide 4: 点要素采集要求
  在一个开阔地方（同一个点）进行连续数据采集，具体要求如下：
    至少收到4颗以上卫星后开始点要素采集，约每隔10秒采集一个点，约采集100个点，记住起止点号。
  在一个有部分遮挡的地方做同样的实验
开阔位置
部分遮挡位置
Notes:   回室内将数据导出，分别计算两个位置的横、纵坐标、高程的平均值、最大值、最小值、方差.

## Slide 5: 室外数据采集步骤
  开机，启动云图软件
  新建工程→进行坐标系统、连接GNSS
  新建“精度点”图层
  到第一个预定位置进行点要素采集
  结束后到第二个预定位置进行点要素采集
  仪器拿到实验室进行数据下载与导出

## Slide 6: 新建工程
点击右上角︙ > 工程 >“+”新建 进入新建界面。新建中包含工程的名称、路径、模板、坐标系以及工程描述的设置，打“√”保存设置
Notes: 点击右上角︙ > 工程 >“+”新建 进入新建界面。新建中包含工程的名称、路径、模板、坐标系以及工程描述的设置，打“√”保存设置

## Slide 7: 坐标系设置
点击右上角︙ > 设置 >“坐标系统”>“投影参数”>设置“中央经线”和“东偏移量”>打“√”保存设置；
L0=3n
Notes: 点击右上角︙ > 设置 >“坐标系统”>“投影参数”>设置“中央经线”和“东偏移量”>打“√”保存设置；

## Slide 8: 手机连接GNSS模块设置
点击主界面右上角的GNSSTool按钮

## Slide 9: 新建“精度点”图层
点击右上角︙ > 图层 >“+”>新建精度点图层“√” >设置字段别名为“点名”，名称设置为自动命名：前缀“jdd”、步长和后缀为1>返回主界面

## Slide 10: 点采集步骤
点击点采集工具→选择点要素类型：精度点→设置：天线高→采集坐标（GPS）→输入属性→保存
Notes: 点击右下角工具箱按钮 >“点”>“GPS”>点击保存完成采集（采线、面操作参考点操作即可）；
点要素的采集：点击点采集工具→选择要采集的点要素类型→“设置”→采集坐标（“屏幕”/“GPS”/“平滑”）→输入属性/拍照→保存
“屏幕”，采集屏幕十字光标的坐标；
“GPS”，采集蓝色箭头即当前位置（GNSS定位）的坐标；
“平滑”，根据“设置”中的“平滑采集”设置的数量，取多个点的均值采集；
“设置”，进入采集设置，可以设置“平滑采集”的数量及天线高。
线要素的采集：设置→采集线的节点坐标（“屏幕”/“GPS”/“平滑”/“手绘”或“撤销”与“恢复”）→保存（输入属性数据，采集图片、声音与视频等多媒体数据）
“屏幕”，采集十字光标的坐标，通过移动窗口改变十字光标位置后再次单击“屏幕”按钮，采集多个坐标，连线后点击保存。
“手绘”，在窗口滑动快速手动绘制流线型线状要素。节点密度和移动速度大小负相关。也可通过手指在屏幕上点击来增加线的节点数量。绘制结束后单击保存。
“GPS”，采集蓝色箭头即当前位置（GNSS定位）的坐标作为线的节点；可通过“设置”中的“采集方式”设定为“时间”或“距离”后按固定的时间或距离自动根据GNSS的定位结果添加线的节点来采集线。
“平滑”，通过对GNSS多次定位结果的平均值生成线的节点坐标；
“撤销”，撤销上一步采集的节点，可连续多次撤销，直到没有可撤销的节点数据；
“恢复”，恢复最近撤销的节点，可连续多次恢复，直到没有可恢复的节点数据；
“设置”，进入“采集设置”，可以设置“手动”或“按时间/距离间隔”的采集方式，下方可以设置平滑采集的数量、连续采集的间隔及天线高。
“保存”，进入属性界面，可在属性界面拍照并保存采集的数据。
面要素的采集：设置→采集面的节点坐标（“屏幕”/“GPS”/“平滑”/“手绘”或“撤销”与“恢复”）→保存（输入属性数据，采集图片、声音与视频等多媒体数据）。
采集面要素时，采集完最后一个节点的数据后，不用回到起点，保存要素后会自动闭合到起点的位置。
要素的编辑：
移动：选中要素，点击“移动”移动选中的要素。可利用“撤销”和“恢复”按钮撤销和恢复要素的移动；
删除：选中要素，点击“删除”删除选中的要素。
属性查看与修改
选中要素的情况下，点击“属性”可查看并修改选中要素的属性信息。
轨迹记录：设置轨迹记录方式→开始记录→暂停/继续→结束→轨迹导出
“设置”进入轨迹管理，设置“按时间”或“按距离”的记录方式、对应的间隔，打“√”保存设置。
点击“开始”，开始轨迹记录。
点击“暂停”，暂停轨迹记录，点击“继续”继续记录。
点击“开始”，结束轨迹记录。
导出轨迹：轨迹记录完成后点击“工具箱 > 轨迹 > 设置 > 导出轨迹”，选择轨迹导出格式（GPX、KML或KMZ）、轨迹文件，打“√”后选择路径导出轨迹。导出的轨迹数据存放在手持机的内部存储空间（/storage/emulated/0）/工程名称/Track文件夹下。

## Slide 11: 点采集步骤:输入属性数据
。。。→采集坐标（GPS）→输入属性：→保存
在同一个开阔点采集100个点后，换到部分开阔点采集100个点
在同一个开阔点
在同一个部分遮挡位置
Notes: 点击右下角工具箱按钮 >“点”>“GPS”>点击保存完成采集（采线、面操作参考点操作即可）；
点要素的采集：点击点采集工具→选择要采集的点要素类型→“设置”→采集坐标（“屏幕”/“GPS”/“平滑”）→输入属性/拍照→保存
“屏幕”，采集屏幕十字光标的坐标；
“GPS”，采集蓝色箭头即当前位置（GNSS定位）的坐标；
“平滑”，根据“设置”中的“平滑采集”设置的数量，取多个点的均值采集；
“设置”，进入采集设置，可以设置“平滑采集”的数量及天线高。
线要素的采集：设置→采集线的节点坐标（“屏幕”/“GPS”/“平滑”/“手绘”或“撤销”与“恢复”）→保存（输入属性数据，采集图片、声音与视频等多媒体数据）
“屏幕”，采集十字光标的坐标，通过移动窗口改变十字光标位置后再次单击“屏幕”按钮，采集多个坐标，连线后点击保存。
“手绘”，在窗口滑动快速手动绘制流线型线状要素。节点密度和移动速度大小负相关。也可通过手指在屏幕上点击来增加线的节点数量。绘制结束后单击保存。
“GPS”，采集蓝色箭头即当前位置（GNSS定位）的坐标作为线的节点；可通过“设置”中的“采集方式”设定为“时间”或“距离”后按固定的时间或距离自动根据GNSS的定位结果添加线的节点来采集线。
“平滑”，通过对GNSS多次定位结果的平均值生成线的节点坐标；
“撤销”，撤销上一步采集的节点，可连续多次撤销，直到没有可撤销的节点数据；
“恢复”，恢复最近撤销的节点，可连续多次恢复，直到没有可恢复的节点数据；
“设置”，进入“采集设置”，可以设置“手动”或“按时间/距离间隔”的采集方式，下方可以设置平滑采集的数量、连续采集的间隔及天线高。
“保存”，进入属性界面，可在属性界面拍照并保存采集的数据。
面要素的采集：设置→采集面的节点坐标（“屏幕”/“GPS”/“平滑”/“手绘”或“撤销”与“恢复”）→保存（输入属性数据，采集图片、声音与视频等多媒体数据）。
采集面要素时，采集完最后一个节点的数据后，不用回到起点，保存要素后会自动闭合到起点的位置。
要素的编辑：
移动：选中要素，点击“移动”移动选中的要素。可利用“撤销”和“恢复”按钮撤销和恢复要素的移动；
删除：选中要素，点击“删除”删除选中的要素。
属性查看与修改
选中要素的情况下，点击“属性”可查看并修改选中要素的属性信息。
轨迹记录：设置轨迹记录方式→开始记录→暂停/继续→结束→轨迹导出
“设置”进入轨迹管理，设置“按时间”或“按距离”的记录方式、对应的间隔，打“√”保存设置。
点击“开始”，开始轨迹记录。
点击“暂停”，暂停轨迹记录，点击“继续”继续记录。
点击“开始”，结束轨迹记录。
导出轨迹：轨迹记录完成后点击“工具箱 > 轨迹 > 设置 > 导出轨迹”，选择轨迹导出格式（GPX、KML或KMZ）、轨迹文件，打“√”后选择路径导出轨迹。导出的轨迹数据存放在手持机的内部存储空间（/storage/emulated/0）/工程名称/Track文件夹下。

## Slide 12: 数据导出
导出的数据存放在：内部存储空间（/storage/emulated/0）/工程名称/Export文件夹下。
Notes: 单击右上角菜单键︙ >“导出”>点击“导出矢量数据”> 选择导出文件的格式类型、待导出的点、线、面图层>点击“√ 即可导出；
导出的数据存放在：内部存储空间（/storage/emulated/0）/工程名称/Export文件夹下。
通过USB数据线，将导出到手机的数据拷贝到电脑。

## Slide 13: “精度点.CSV”数据项说明
对X坐标、Y坐标和高程项进行精度分析

## Slide 14: 数据分析
在Excel中打开采集的“精度点.csv”文件
利用Excel的最大值、最小值、平均值、方差的函数分别求出两个位置的横坐标、纵坐标、高程最大值、最小值、平均值、方差值。
利用Excel绘制两个点的横坐标、纵坐标、高程的折线图（纵轴为坐标值，横轴为点顺序）

## Slide 15: 提交实验报告