## Slide 1: GNSS测量的设计与实施

## Slide 2: GNSS测量定位方法分类
定位模式
  绝对定位（单点定位）
  相对定位
  差分定位
定位时接收机天线的运动状态
  静态定位－天线相对于地固坐标系静止
  动态定位－天线相对于地固坐标系运动
获得定位结果的时效
  事后定位
  实时定位
观测值类型
  伪距测量
  载波相位测量
回顾

## Slide 3: 静态相对定位
定义:
  两台或两台以上接收机分别安置在基线的两端,同步观测相同的GNSS卫星,确定基线端点的相对位置(基线向量)
特点:
  多台接收机同步观测相同卫星，观测量的误差具有一定的相关性，通过观测量的不同线性组合（通常用求差），可以有效地消除或减弱相关误差。

## Slide 4: 一、GNSS测量的工作步骤（以基线向量网为例）
1. 测前工作
2. 测量实施
3. 测后工作

## Slide 5: 1.测前工作
  工程项目的提出
    测区位置及其范围
    提交成果的内容
    用途和精度等级
    点位分布及点的数量
    时限要求
    投资经费。
  技术设计书编写
  测绘资料的搜集与整理
  仪器的选择与检验
  踏勘、选点、埋石
  外业观测计划的拟定
  任务来源及其工作量
  测区概况
  布网方案
  选点与埋标
  观测
  数据处理
  任务完成的措施
内容
Notes: 资料的收集与整理
根据探勘测区掌握的情况，收集的资料有：
1.各类图件：1：1万到1：10万比例尺的地形图、大地水准面起伏图、交通图、行政区划图、卫星影像图。百度地图或从Google Earth，Google Earth上的地图，可以直接量取经纬度、格网坐标、距离等几何参数；
2.平面控制点：测区内和测区周边各级各类三角点、GPS点、导线点的网图、等级、坐标和高程数据、坐标系统、测量方法、测量机构、观测时间、平差成果的精度、平差软件、成果的参考历元等；
3.水准点：测区内和测区周边的各级各类水准点的水准路线图、等级、高程系统、测量机构、观测时间、计算时间、平差成果的精度、平差软件等；
4.测区内有关地质、气象、交通、通信等方面的资料。
二、测区踏勘
测区踏勘就是了解调查测区的详细情况，为布设控制网点、制定作业时间、选取作业路线、确定交通工具、安排住宿吃饭、预算经费成本等提供依据。
1.测区交通概况：公路、铁路、乡村便道；
2.测区水系分布：江河、湖泊、池塘、水渠、桥梁、码头及水路交通；
3.测区植被分布：森林、草原、农作物的分布及面积；
4.测区气候特点：最高、最低温度及时间、风力情况、冻土深度、雨量等；
5.已知控制点的分布情况和资料分析；
6.居民点分布情况：城镇、乡村的分布，食宿及供电情况；
7.当地民俗风情：民族的分布、习俗及地方方言、习惯及社会治安情况。
四、设备器材及人员组织
设备、器材筹备及人员组织包括：
1.GPS接收机、架腿、天线、基座、电池、充电器、钢卷尺、外业记录纸、铅笔等与GPS测量有关的仪器、设备和耗材；
2.计算机、人员通讯和数据通讯、数据下载软件、GPS接收机设置软件、数据处理软件、光盘、U盘等与数据操作、保存和计算有关的设备；
3. 交通工具和材料、工具和有关设备；
4.人员组织：GPS测量人员、水准测量人员、监督检查质量保证人员、后勤保障人员。测量人员必须要有测量资质证书。

## Slide 6: GNSS测量的技术设计
是依据国家的有关规范、GNSS网的用途、用户的要求等对测量工作的网形、精度及基准等的具体设计
  网的精度密度设计
  基准设计
  GNSS网的基本概念、网的图形设计

## Slide 7: GNSS测量相关规范
Notes: GB/T 18314-2024《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》 https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=AACB150BD9C8D5B2B5328A3251FCCFA2
GB/T 39616-2020卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK） 规范 https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=103CAD0033E5406E618314977D7F4083
CJJ/T 73-2010 《卫星定位城市测量规范》
GB/T 28588-2012 《全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范》

## Slide 8: 网的精度密度设计
ＧＰＳ网的等级与精度指标
GB/T 18314-2024《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》
国家二、三、四等大地控制网其相对精度应分别不低于1×10-7、1×10-6、1×10-5。

## Slide 9: 网的精度密度设计
GB/T18314-2009：最大距离≤该等平均距离的2倍；
CJJ73-2010：二、三、四等最小边长≥平均边长的1/2；
最大边长不宜超过平均边长的2倍；
一、二级网最大边长可在平均边长的基础上放宽1倍。
ＧＰＳ网的密度标准
弦长精度（等效距离误差）
Notes: 根据GB/T18314-2009,各级GPS网中相邻点间的距离最大不宜超过该等级网平均距离(见表8-3)的2倍。根据CJJ73-2010,二、三、四等网相邻点最小边长不宜小于平均边长
的1/2,最大边长不宜超过平均边长的2倍。一、二级网最大边长可在平均边长的基础上放宽1倍。
5.3.3 用于建立国家二等大地控制网和三、四等大地控制网的 GNSS测量，在满足 5.3.2规定的B、C、D级精度要求的基础上，其相对精度应分别不低于1X10-7、1X10-6、1X10-5。

## Slide 10
等级 | 平均边长 (km) | 固定误差 a(mm) | 比例误差系 数b(mm/km) | 约束点间的边长相对中误差 | 约束平差后最弱边相对中误差
二等 | 9 | ≤10 | ≤2 | ≤1/250000 | ≤1/120000
三等 | 4.5 | ≤10 | ≤5 | ≤1/150000 | ≤1/70000
四等 | 2 | ≤10 | ≤10 | ≤1/100000 | ≤1/40000
一级 | 1 | ≤10 | ≤20 | ≤1/40000 | ≤1/40000
二级 | 0.5 | ≤10 | ≤40 | ≤1/20000 | ≤1/20000

## Slide 11: 网的基准设计
位置基准
  由起算点坐标确定
方位基准
  起算方位角或基线方位角
尺度基准
  测距边或已知起算点的距离

## Slide 12: GNSS网的基本概念（一）
观测时段 observation session
  测站上开始接收卫星信号到停止接收，连续观测的时间间隔，简称时段。
观测时长Observation duration
  观测时段所持续的时间
基线 Baseline
  同步观测数据形成的差分观测值，通过参数估计得方法所计算出的两两接收机（测站）间的三维坐标差或两点间的矢量，称为基线矢量简称基线。
同步观测simultaneous observation
两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测
同步观测环
simultaneous observation loop
  三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。
Notes: 观测时段 observation session
测站上开始接收卫星信号到停止接收，连续观测的时间间隔，简称时段。
基线 basline
同步观测simultaneous observation
两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测
同步观测环simultaneous observation loop
三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。
异步观测环independent observation loop
由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。
独立基线Independent basline
非独立基线

## Slide 13: GNSS网的基本概念（二）
异步观测环 independent observation loop
  由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。即在构成多边形的所有基线中，只要包含非同步基线，该多边形环路为异步观测环，简称异步环。
独立基线 Independent basline
  线性无关的一组观测基线。在同步观测获得的所有基线中只有一部分是独立的，用这部分基线可以把其它所有基线都计算出来，这部分基线称为独立基线。
非独立基线 Dependent basline
  在同步观测获得的所有基线中，一部分基线可以
  由独立基线计算出来，这部分基线称为非独立基线。
Notes: 观测时段 observation session
测站上开始接收卫星信号到停止接收，连续观测的时间间隔，简称时段。
基线 basline
同步观测simultaneous observation
两台或两台以上接收机同时对一组卫星进行的观测
同步观测环simultaneous observation loop
三台或三台以上接收机同步观测所获得的基线向量构成的闭合环。
异步观测环independent observation loop
由非同步观测获得的基线向量构成的闭合环。
独立基线Independent basline
线性无关的一组观测基线。
非独立基线

## Slide 14: GNSS网特征条件的计算

## Slide 15: GNSS网同步图形与独立边

## Slide 16: 独立边的不同选择

## Slide 17: 网的图形设计
常用的布网形式
  点连式
  边连式
  网连式
  边点混合连接式
  三角锁（多边形）连接
  导线图形连接
  星形布设
布网的注意事项

## Slide 18: 点连式
1.点连式
特点：
  图形几何强度很弱
  非同步图形闭合条件少
Notes: 点连式是指相邻同步图形之间仅有一个公共点的连接。以这种方式布点所构成的图形几何强度很弱，没有或极少有非同步图形闭合条件，一般不单独使用。
图8·3中有13个定位点，没有多余观测（无异步检核条件），最少观测时段6个（同步环），最少必要观测基线为点数n(点数)-1=12条，6个同步图形中总共有12条独立基线。显然这种点连式网的几何强度很差，需要提高网的可靠性指标。

## Slide 19: 边连式
2.边连式
特点：
  图形几何强度较高
  较多的复测边和非同步图形闭合条件
  观测时段增加
Notes: 边连式是指同步图形之间由一条公共基线连接。这种布网方案，网的几何强度较高有较多的复测边和非同步图形团合条件。在相同的仪器台数条件下，观测时段数将比点连式大大增加。
图8·4中有13个定位点，12个观测时段，9条重复边，3个异步环。最少观测同步图形为12个，总基线为36条，独立基线数24条，多余基线数12条。比较图8·4与图8·3，显然边连式布网有较多的非同步图形闭合条件，几何强度和可靠性均优于点连式。

## Slide 20: 网连式
3.网连式
  形式：相邻的同步图形间有3个（含3个）以上的公共点相连。
  优点：图形强度最强。
  缺点：作业效率低。
1
2
3
Notes: 网连式是指相邻同步图形之间有两个以上的公共点相连接，这种方法需要4台以上的接收机。显然，这种密集的布图方法，它的几何强度和可靠性指标是相当高的，但花费的经费和时间较多，一般仅适于较高精度的控制测量

## Slide 21: 边点混合连接式
4.边点混合连接式
Notes: 边点混合连接式是指把点连式与边连式有机地结合起来，组成GPS网，既能保证网的几何强度，提高网的可靠指标，又能减少外业工作量，降低成本，是一种较为理想的布网方法。
图8-5是在点接式（图8·3）基础上加测四个时段，把边连式与点连式结合起来，就可得到几何强度改善的布网设计方案。图8-5所示3台接收机的观测方案共有10个同步三角形，2
个异步环，6条复测基线边，总基线数为30条，独立基线数为20条，多余基线数为8条，必要基线数为12条。显然该图线呈封闭状，可靠性指标大为提高，外业工作量也比边连式有一定的减少。

## Slide 22: 三角锁（多边形）连接
5.三角锁（多边形）连接
Notes: 用点连式或边连式组成连续发展的三角锁连接图形（见图8·6），此连接形式适用于狭长地区的GPS布网，如铁路、公路及管线工程勘测。

## Slide 23: 导线图形连接
6.导线图形连接
Notes: 6，导线网形连接（环形图）
将同步图形布设为直伸状，形如导线结构式的GPS网，各独立边应组成封闭状，形成非同步图形，用以检核GPS点的可靠性。适用于精度较低的GPS布网。该布网方法也可与点连式结合起来布设（图8-7）

## Slide 24: 星形布设
7.星形布设
Notes: 星形图的几何图形简单，其直接观测边间不构成任何闭合图形，所以其检查与发现粗差的能力比点连式更差，

## Slide 25: 布网的注意事项
布网时应注意的几个原则
  考虑加密需要，每点应有一个以上通视方向
  尽量采用原有城市坐标系统

## Slide 26: 接收机的选择

## Slide 27: 接收机的检验
一般检验
通电检验
实测检验
  内部噪声的检验
  相位中心稳定性的检验
  精度指标测试

## Slide 28: GPS测量选点原则
选点原则：
  易于安装仪器设备
  有利于观测
  能有效消除、减弱误差的影响
  有利于以后测量工作的开展

## Slide 29: 外业观测计划的拟定
主要依据：
  ＧＰＳ网规模的大小
  点位精度要求
  ＧＰＳ卫星星座几何强度
  参加作业的接收机数
  交通、通讯、后勤等
主要内容

## Slide 30: 外业观测计划拟定的内容
主要内容：
  编制ＧＰＳ卫星的可见性预报图
  选择卫星的几何图形强度
  选择最佳的观测时段
  观测区域的设计与划分
  编排作业调度表

## Slide 31: ＧＰＳ卫星的可见性预报图－时间

## Slide 32: ＧＰＳ卫星的可见性预报图－天空图

## Slide 33: 卫星的几何图形强度

## Slide 34: 2. 测量实施
  实地了解测区情况
  外业观测计划的拟定
  外业观测
  数据传输与转储
  基线处理与质量评估
  重复“确定作业方案”、“外业观测”、“数据传输转储”及“基线处理与质量评估”四步，直至完成所有GPS观测工作
GPS测量的作业模式

## Slide 35: 外业观测
清楚技术指标
仪器安置
  对中、整平
  天线指北
  量起仪器高
开机观测
观测记录
Notes: 另外记录测站名称，气温、气压，仪器高，观测起止时间

## Slide 36: GPS测量的作业模式介绍
经典静态定位
快速静态定位
准动态定位
往返重复设站
动态定位
实时动态定位的作业模式

## Slide 37: 经典静态定位
作业方法：同步观测4颗以上卫星，每时段长45min至2h或更多
精度：可达5mm+1×10″·D
应用范围：国家级大地控制网、精密工程控制网等
注意事项：基线组成封闭图形，提高成果可靠度
Notes: 作业方法：采用两台（或两台以上）接收设备，分别安置在一条或数条基线的两个端点，同步观测4颗以上卫星，每时段长45min至2h或更多。作业布置如图8·15所示。
精度：基线的定位精度可达5mm+1×10“·D，D为基线长度(km)。
适用范围：建立全球性或国家级大地控制网，建立地壳运动监测网、建立长距离检校基线、进行岛屿与大陆联测、钻井定位及精密工程控制网建立等。
注意事项：所有已观测基线应组成一系列封闭图形（如图8-15),以利于外业检核，提高成果可靠度。并且可以通过平差，有助于进一步提高定位精度。

## Slide 38: B、C、D、E级GNSS网观测的基本技术规定
[1]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会. 全球导航卫星系统(GNSS)测量规范. [S], 2024.
Notes: [1]国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会. 全球导航卫星系统(GNSS)测量规范. [S], 2024.

## Slide 39: 快速静态定位
作业方法：中部选择一个基准站，各点流动设站在每点观测数分钟。
精度：
应用范围：控制网的建立及其加密、工程测量、地籍测量、大批相距百米左右的点位定位。
注意事项：流动点与基准点相距应不超过20km
Notes: 作业方法：在测区中部选择一个基准站，并安置一台接收设备连续跟踪所有可见卫星；另一台接收机依次到各点流动设站，每点观测数分钟。作业布置如图8·16所示。
精度：流动站相对于基准站的基线中误差为5mm+1×10-6D
应用范围：控制网的建立及其加密、工程测量、地籍测量、大批相距百米左右的点位定位。
注意事项：在观测时段内应确保有5颗以上卫星可供观测；流动点与基准点相距应不超过20km；流动站上的接收机在转移时，不必保持对所测卫星连续跟踪，可关闭电源以降低能耗。
优缺点：
优点：作业速度快精度高、能耗低；
缺点：两台接收机工作时，构不成闭合图形（如图8·16），可靠性较差。

## Slide 40: 准动态定位
作业方法：基准点接收机跟踪所有可见卫星，流动接收机先置于1号站观测，在保持对所测卫星连续跟踪而不失锁的情况下，在2，3，4一各点观测数秒钟。
精度：基线中误差1-2cm
应用范围：开阔地区的加密控制测量、工程定位及碎部测量
注意事项：观测过程中流动接收机不能失锁
Notes: 作业方法：在测区选择一个基准点，安置接收机连续跟踪所有可见卫星；将另一台流动接收机先置于1号站（如图8·17）观测；在保持对所测卫星连续跟
踪而不失锁的情况下，将流动接收机分别在2，3，4一各点观测数秒钟。
精度：基线的中误差约为1-2cm
应用范围：开阔地区的加密控制测量、工程定位及碎部测量、剖面测量及线路测量等。
注意事项：应确保在观测时段上有5颗以上卫星可供观测；流动点与基准点距离不超过20km；观测过程中流动接收机不能失锁，否则应在失锁的流动点上延长观测时间1-2min

## Slide 41: 往返重复设站
作业方法：基准点接收机跟踪所有可见卫星；流动接收机依次到每点观测1-2min；lh后逆序返测各流动点1-2min
精度：
应用范围：控制测量、控制网加密、工程测量等
注意事项：基准点上空开阔，能正常跟踪5颗以上的卫星
Notes: 作业方法：建立一个基准点安置接收机连续跟踪所有可见卫星；流动接收机依次到每点观测1-2min；lh后逆序返测各流动点1-2min设站布置如图8·18所示。
精度：相对于基准点的基线中误差为5mm+1×10-6·D
应用范围：控制测量及控制网加密、取代导线测量及三角测量、工程测量及地籍测量等。
注意事项：流动点与基准点相距不超过20km；基准点上空开阔，能正常跟踪3颗以上的卫星。

## Slide 42: 动态定位
作业方法：基准点接收机连续跟踪所有可见卫星；流动接收机在出发点上静态观测数分钟；然后流动接收机从出发点开始连续运动；按指定的时间间隔自动测定运动载体的实时位置
精度：点位精度1-2cm
应用范围：精密测定运动目标的轨迹
注意事项：需同步观测5颗卫星，其中至少4颗卫星要连续跟踪
Notes: 作业方法：建立一个基准点安置接收机连续跟踪所有可见卫星（如图8·19所示）；流动接收机先在出发点上静态观测数分钟；然后流动接收机从出发点开始连续运动；按指定的时间间隔自动测定运动载体的实时位置
精度：相对于基准点的瞬时点位精度1-2cm
应用范围：精密测定运动目标的轨迹、测定道路的中心线、剖面测量、航道测量等。
注意事项：需同步观测5颗卫星，其中至少4颗卫星要连续跟踪；流动点与基准点相距不超过20kmo

## Slide 43: 实时动态(RTK)定位的作业模式
RTK测量的基本思想
RTK作业模式与应用
  快速静态测量
  准动态测量
  动态测量

## Slide 44: 3. 测后工作
数据处理（网平差处理与质量评估）
技术总结
成果验收